Załącznik 1b do Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZUK-POST.01.2024.ZZ

**Opis instalacji fotowoltaicznej Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Moc instalacji "1" [kW] | 17 |
| Planowana roczna produkcja [kWh/rok] | 17 000 |
| Numer licznika [dotychczasowy] | 32205616163219 |
| Numer PPE/ Numer ewidencyjny | 5903224941990561 |
| Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | TAURON DYSTRYBUCJA |
| Adres instalacji | 32-566 Alwernia  ul. Henryka Sienkiewicza 48  DACH |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc instalacji "1" [kW] | 13,8 |
| Planowana roczna produkcja [kWh/rok] | 14 000 |
| Numer licznika [dotychczasowy] | 322056164359 |
| Numer PPE/ Numer ewidencyjny | 59032242944001980530 |
| Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | TAURON DYSTRYBUCJA |
| Adres instalacji | 32-566 Alwernia  ul. Henryka Sienkiewicza 48  DACH |

|  |  |
| --- | --- |
| Moc instalacji "1" [kW] | 40 |
| Planowana roczna produkcja [kWh/rok] | 56 000 |
| Numer licznika [dotychczasowy] | 322056226794 |
| Numer PPE/ Numer ewidencyjny | 5903242901968484 |
| Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | TAURON DYSTRYBUCJA |
| Adres instalacji | 32-566 Regulice  ul. Dworska  NA GRUNCIE |